## 1 GAS - Low NOx
Газовые горелки - low NOx 15 - 430 кВт Gas Burners - low NOx 15 - 430 kW
Природный газ Natural Gas 20/300 mbars - Пропан / LPG 37/148 mbars
Тип Model | 1 Ступень 1 Stage | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC.4 | GX107/8 A | P20/37 | D10/15 | 15 - 40 | 3832023 | 980 | - | -
NC.6 | GX107/8 A | P20/37 | D10/15 | 40 - 55 | 3832027 | 995 | - | -
NC.9 | GX107/8 A | P20/37 | D15/15 | 45 - 90 | 3832076 | 1210 | - | -
NC.12 | GX107/8 | P20/37 | D20/20 | 80 - 120 | 13017825 | 1330 | 13017826 | 1360
NC.16 | GX107/8 | P20/37 | D20/20 | 110 - 160 | 13017819 | 1370 | 13017820 | 1400
NC.21 | GX107/8 | P20 | D30/30 | 140 - 210 | 13018379 | 1570 | 13018380 | 1600
NC.21 | GX107/8 | P20 | D20/20 | 140 - 180 | 13015054 | 1420 | 13015055 | 1450
NC.21 | GX107/8 | P40/37 | D20/20 | 140 - 210 | 13015054 | 1420 | 13015055 | 1450
Тип Model | 2 Ступень 2 Stages | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC.9 | GX207/8 | P20/37 | D20/20 | 53 - 90 | 13013671 | 1550 | - | -
NC.12 | GX207/8 | P20/37 | D20/20 | 80 - 120 | 13017941 | 1670 | 13017942 | 1700
NC.16 | GX207/8 | P20/37 | D20/20 | 110 - 160 | 13017821 | 1710 | 13017822 | 1740
NC.21 | GX207/8 | P20 | D30/30 | 150 - 210 | 13018383 | 1870 | 13018384 | 1900
NC.21 | GX207/8 | P20 | D20/20 | 150 - 180 | 13015058 | 1760 | 13015059 | 1790
NC.21 | GX207/8 | P40/37 | D20/20 | 150 - 210 | 13015058 | 1760 | 13015059 | 1790
NC.29 | GX207 | P20 | D30/30 | 190 - 290 | 3832667 | 2130 | 3832668 | 2180
NC.29 | GX207 | P100/37 | D20/50 | 190 - 290 | 3832669 | 2020 | 3832670 | 2070
NC.36 | GX207 | P20 | D30/30 | 240 - 360 | 3832653 | 2260 | 3832654 | 2310
NC.36 | GX207 | P100/37 | D20/50 | 240 - 360 | 3832665 | 2150 | 3832666 | 2200
C.43 | GX207 | P20 | D30/30 | 260 - 430 | 13010850 | 2590 | 13010851 | 2670
C.43 | GX207/8 | P100/37 | D20/20 | 260 - 430 | 13010852 | 2480 | 13010853 | 2570
Горелки соответствуют стандарту EN676 ГАЗ Низшая теплота сгорания 8.570 ккал/Нм3 - LPG Низшая теплота сгорания 22.260 ккал/Нм3 Burners according to EN676 normative - Natural Gas L.C.V. 8.570 kcal/Nm3 - LPG L.C.V. 22.260 kcal/Nm3

## 2-3 GAS - AGP Low NOx
Газовые горелки с системой AGP низкий NOx 60 - 5200 кВт Low NOx Gas Burners AGP Proportional System 60 - 5200 kW
Природный газ Natural Gas 20/300 mbars - Пропан / LPG 37/148 mbars
Тип Model | Прогрессивный AGP Progressive | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC.12 | GX507/8 | P20/37 | D20/30 | 80 - 120 | 13018585 | 1830 | - | - | 13018586 | 1860
NC.16 | GX507/8 | P20/37 | D20/30 | 110 - 160 | 13017823 | 1870 | - | - | 13017824 | 1900
NC.21 | GX507/8 | P20 | D30/30 | 150 - 210 | 13019140 | 2030 | - | - | 13019141 | 2060
| GX507/8 | P20 | D20/20 | 150 - 180 | 13019696 | 1920 | - | - | 13019697 | 1950
| GX507/8 | P40/37 | D20/20 | 150 - 210 | 13019696 | 1920 | - | - | 13019697 | 1950
NC.29 | GX507 | P20 | D30/30 | 190 - 290 | 3832673 | 2350 | - | - | 3832674 | 2400
| GX507 | P100/37 | D20/20 | 190 - 290 | 3832043 | 2240 | - | - | 3832675 | 2290
NC.36 | GX507 | P20 | D30/30 | 240 - 360 | 3832037 | 2480 | - | - | 3832671 | 2530
| GX507 | P100/37 | D20/20 | 240 - 360 | 3832039 | 2370 | - | - | 3832672 | 2420
C.43 | GX507 | P20 | D30/30 | 260 - 430 | 13010846 | 2870 | - | - | 13010847 | 2940
| GX507/8 | P100/37 | D20/25 | 260 - 430 | 13010848 | 2760 | - | - | 13010849 | 2830
C.54 | GX507 | P20 | D50 | 360 - 540 | 13010840 | 3190 | - | - | 13010841 | 3260
| GX507/8 | P50/37 | D30 | 360 - 540 | по запросу | 2950 | - | - | по запросу | 3020
| GX507/8 | P150/37 | D20/25 | 360 - 540 | 13008842 | 2840 | - | - | 13008843 | 2910
C.60 VARIATRON | GX507 | P20 | D50 | 410 - 600 | 13008844 | 4040 | - | - | 13008845 | 4110
| GX507/8 | P50/37 | D30 | 410 - 600 | по запросу | 3800 | - | - | по запросу | 3870
| GX507/8 | P150/37 | D20/25 | 410 - 600 | 13008846 | 3690 | - | - | 13008847 | 3760
C.75 | GX507 | P20 | D50/50 | 335 - 700 | 13013553 | 5730 | 13013555 | 5850 | 13013554 | 5900
| GX507 | P20 | D50/50 | 335 - 700 | 13008414 | 4670 | 13008416 | 4790 | 13008415 | 4840
| GX507/8 | P50/37 | D30/50 | 335 - 750 | 13008417 | 4430 | 13008419 | 4550 | 13008418 | 4600
| GX507/8 | P300/148 | D20/25 | 335 - 750 | 13008447 | 4140 | 13008449 | 4260 | 13008448 | 4310
C.100 | GX507 | P20 | D65/65 | 530 - 1040 | 13012761 | 7290 | 13012763 | 7410 | 13012762 | 7460
| GX507 | P20-40 | D50/50 | 520 - 820/1040 | 13013529 | 4950 | 13013531 | 5070 | 13013530 | 5120
| GX507/8 | P50/37 | D30/50 | 530 - 1040 | 13008420 | 4710 | 13008422 | 4830 | 13008421 | 4880
| GX507/8 | P300/148 | D20/25 | 530 - 1040 | 13008394 | 4420 | 13008451 | 4540 | 13008450 | 4590
Тип Model | Прогрессивный AGP Progressive | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
C.120 | GX507 | P20 | D65/65 | 800 - 1200 | 13012592 | 8180 | 13012594 | 8310 | 13012593 | 8370
| GX507/8 | P20 | D50/50 | 800 - 1120 | 13013535 | 6860 | 13013537 | 6990 | 13013536 | 7050
| GX507/8 | P20-40/37 | D50/50 | 800 - 950/1200 | 13006657 | 5840 | 13006659 | 5970 | 13006658 | 6030
| GX507/8 | P300/148 | D30/50 | 800 - 1200 | 13006660 | 5600 | 13006662 | 5730 | 13006661 | 5790
C.160 | GX507 | P20 | D80/80 | 800 - 1600 | 13012707 | 9090 | 13012709 | 9220 | 13012708 | 9280
| GX507 | P20 | D65/65 | 700 - 1350 | 13012589 | 8610 | 130127591 | 8740 | 13012590 | 8800
| GX507/8 | P100-150 | D50/50 | 800 - 1600 | 13013540 | 7470 | 13013542 | 7600 | 13013541 | 7660
| GX507/8 | P50/37 | D50/50 | 800 - 1600 | 13006654 | 6270 | 13006656 | 6400 | 13006655 | 6460
| GX507/8 | P300/148 | D30/50 | 800 - 1600 | 13004989 | 6030 | 13004991 | 6160 | 13004990 | 6220
C.210 | GX507 | P20 | D80/80 | 1100 - 1750 | 13013546 | 9670 | 13013548 | 9800 | 13013547 | 9860
| GX507 | P20 | D65/65 | 820 - 1570 | 13011567 | 9190 | 13011569 | 9320 | 13011568 | 9380
| GX507/8 | P40 | D50/50 | 1100 - 1700 | 13013549 | 8050 | 13013551 | 8180 | 13013550 | 8240
| GX507/8 | P100/37 | D50/50 | 1100 - 2100 | 13013543 | 6850 | 13013545 | 6980 | 13013544 | 7040
| GX507/8 | P300/148 | D30/50 | 1100 - 2100 | 13004992 | 6610 | 13004994 | 6740 | 13004993 | 6800
C.285 | GX507/8 | P50/37 | D80/80 | 2100 - 2850 | 13011782 | 15350 | - | - | 13011783 | 15750
| GX507/8 | P300/148 | D30/50 | 2100 - 2850 | 13002347 | 12100 | - | - | 13002348 | 12500
C.330 | GX507/8 | P40/37 | D80/80 | 2100 - 3050 | 13011780 | 15690 | - | - | 13011781 | 16090
| GX507/8 | P150 | D65/65 | 2100 - 3600 | 13013624 | 15040 | - | - | 13013625 | 15440
| GX507/8 | P300/148 | D50/50 | 2100 - 3700 | 13002349 | 12680 | - | - | 13002350 | 13080
C.380 | GX507 | P150 | D65/65 | 2400 - 3800 | 13013626 | 16150 | - | - | 13013627 | 16550
| GX507/8 | P300/148 | D50/50 | 2400 - 4100 | 13002351 | 13790 | - | - | 13002352 | 14190
C.430 | GX507 | P150 | D65/65 | 2400 - 4400 | 13013628 | 16530 | - | - | 13013629 | 16930
| GX507/8 | P300/148 | D50/50 | 2400 - 4600 | 13002353 | 14170 | - | - | 13002354 | 14570
C.520 VARIATRON | GX507 | P150 | D65/65 | 2400 - 4800 | 3832601 | 18270 | - | - | 3832602 | 19270
| GX507/8 | P300/148 | D50/50 | 2400 - 5200 | 3832603 | 16870 | - | - | 3832604 | 17270
Горелки соответствуют стандарту EN676 ГАЗ Низшая теплота сгорания 8.570 ккал/Нм3 - LPG Низшая теплота сгорания 22.260 ккал/Нм3 Burners according to EN676 normative - Natural Gas L.C.V. 8.570 kcal/Nm3 - LPG L.C.V. 22.260 kcal/Nm3

## 6 Light Oil
Дизельные горелки - Diesel oil burners 15 - 5000 кВт
Тип Model | 1 Ступень 1 Stage | Мощность кВт Capacity kW | Nozzle Сопло US gal/h США гал/ч | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
|  |  |  | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC.4 | R101 A | 16 - 40 | 0.6 | 3832018 | 535 | - | - | - | -
NC.6 | R101 A | 40 - 55 | 1 | 3832025 | 555 | - | - | - | -
NC.4 | H101 A | 30 - 40 | 0.6 | 3832014 | 475 | - | - | - | -
NC.6 | H101 A | 40 - 55 | 1 | 3832024 | 495 | - | - | - | -
NC.9 | H101 A | 45 - 95 | 1.25 | 3832028 | 555 | - | - | - | -
NC.12 | H101 | 80 - 120 | 2.25 | 13017164 | 625 | - | - | 13017165 | 655
NC.16 | H101 | 110 - 160 | 2.75 | 13017168 | 645 | - | - | 13017169 | 675
NC.21 | H101 | 140 - 210 | 3.5 | 13015050 | 670 | - | - | 13015051 | 700
Тип Model | 2 Ступень 2 Stages | Мощность кВт Capacity kW | Nozzle Сопло US gal/h США гал/ч | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
|  |  |  | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC.12 | H201 | 80 - 120 | 1.5 | 13017166 | 950 | - | - | 13017167 | 980
NC.16 | H201 | 110 - 160 | 2 | 13017170 | 970 | - | - | 13017171 | 1000
NC.21 | H201 | 140 - 210 | 2.75 | 13015052 | 1045 | - | - | 13015053 | 1075
NC.29 | H201A | 130 - 290 | 3.75 | 3832051 | 1290 | - | - | 3832658 | 1350
NC.36 | H201A | 170 - 360 | 4.5 | 3832049 | 1400 | - | - | 3832657 | 1460
C.43 | H201 | 260 - 430 | 5 | 13008830 | 1650 | - | - | 13008831 | 1720
C.54 | H201 | 300 - 540 | 6,50 - 3,00 | 13008838 | 1885 | - | - | 13008839 | 1955
C.75 | H201 | 320 - 750 | 6,00 - 5,00 | 13008214 | 3110 | 13008216 | 3220 | 13008215 | 3270
C.100 | H201 | 470 - 1110 | 7,50 - 6,50 | 13008217 | 3260 | 13008219 | 3370 | 13008218 | 3420
C.160 | H201 | 700 - 1600 | 9,00 - 9,00 | 13005338 | 4725 | 13005340 | 4845 | 13005339 | 4895
Тип Model | 3 Ступень 3 Stages | Мощность кВт Capacity kW | Nozzle Сопло US gal/h США гал/ч | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
|  |  |  | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
C.54 | H501 | 160 - 540 | 3,75 - 3,75 | on request | 2460 | - | - | по запросу | 2530
C.75 | H501 | 260 - 750 | 6,00 - 5,00 | 0320995 | 3850 | по запросу | 3960 | 0320996 | 4010
C.100 | H501 | 350 - 1110 | 7,50 - 6,50 | 0320992 | 4030 | по запросу | 4140 | 0320991 | 4190
C.160 | H301 | 700 - 1600 | 3 X 8,50 | 0320997 | 5590 | по запросу | 5710 | 0321010 | 5760
C.210 | H301 | 1100 - 2150 | 3 X 10,00 | 13004998 | 5820 | 13005000 | 5940 | 13004999 | 5990
C.280 | H501 | 1800 - 3300 | nozzles форсунка | 0 318 370 | 10780 | - | - | 0 318 371 | 11180
C.330 | H501 | 2100 - 3700 | to be precised | 0 318 372 | 11180 | - | - | 0 318 373 | 11580
-
C.380 | H501 | 2400 - 4200 | nozzles форсунка | 0 318 374 | 11880 | - | - | 0 318 375 | 12280
C.430 | H501 | 2800 - 5000 | to be precised | 0 318 376 | 12680 | - | - | 0 318 377 | 13080
Горелки соответствуют стандарту EN267 - Горелки жидкотопливные (дизтопливо) - Maкс. вязкость 1,5° E при 20° C Burners according to EN267 normative - Fuel : Light oil ( L.C.V. 10.200 kcal/kg - Max. visc 1,5° E at 20° C )

## 8-9 Dual Fuel
Комбинированные горелки 35 - 4600 кВт Dual Fuel Burners 35 - 4600 kW
Природный газ Natural Gas 20/300 mbars - Пропан / LPG 37/148 mbars
Тип Model | 1 Ступень 1 Stage | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
NC12 | B117/8 | P20/37 | D20/20 | 35 - 120 | - | - | - | - | 3832021 | 2830
NC21 | B117/8 | P20/37 | D20/20 | 70 - 190 | - | - | - | - | 3832022 | 2990
Тип Model | 2 Ступень 2 Stages | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
C.28 | B217/8 | P20/37 | D30/30 | 170 - 350 | 0 318 657 | 4160 | - | - | 0 318 658 | 4260
| B217/8 | P150/148 | D20/20 | 170 - 350 | 0 318 659 | 4050 | - | - | 0 318 660 | 4150
C.34 | B217/8 | P20/37 | D30/30 | 220 - 440 | 0 318 661 | 4280 | - | - | 0 318 662 | 4380
| B217/8 | P150/148 | D20/20 | 220 - 440 | 0 318 663 | 4170 | - | - | 0 318 664 | 4270
Тип Model | Прогрессивный AGP 2 Ступень | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
C.75 | BX517 | P20 | D50/50 | 350 - 750 | 13013556 | 8070 | 13013558 | 8190 | 13013557 | 8240
| BX517 | P20-40 | D50/50 | 350 - 700/750 | 13005780 | 7010 | 13005782 | 7130 | 13005781 | 7180
| BX517/8 | P50/37 | D30/50 | 350 - 750 | 13001870 | 6770 | 13001872 | 6890 | 13001871 | 6940
| BX517/8 | P300/148 | D20/25 | 350 - 750 | 13001855 | 6480 | 13001857 | 6600 | 13001856 | 6650
C.100 | BX517 | P20-25 | D65/65 | 520 - 1040 | 13012758 | 9660 | 13012760 | 9780 | 13012759 | 9830
| BX517/8 | P20-40 | D50/50 | 520 - 820/1040 | 13013559 | 7320 | 13013561 | 7440 | 13013560 | 7490
| BX517/8 | P20-40/37 | D30/50 | 520 - 720/1040 | 13005783 | 7080 | 13005785 | 7200 | 13005784 | 7250
| BX517/8 | P300/148 | D20/25 | 520 - 1040 | 13001861 | 6790 | 13001863 | 6910 | 13001862 | 6960
Горелки соответствуют стандарту EN676 ГАЗ Низшая теплота сгорания 8.570 ккал/Нм3 - LPG Низшая теплота сгорания 22.260 ккал/Нм3 Burners according to EN676 normative - Natural Gas L.C.V. 8.570 kcal/Nm3 - LPG L.C.V. 22.260 kcal/Nm3
Тип Model | Прогрессивный AGP 2-3 Ступень | Газ / LPG Давление Gas / LPG Pressure mbar | Газовая рампа Фильтр Ø Gas Train Filter Ø | Мощность кВт Capacity kW | Короткая жаровая труба Short Blast Tube |  | Средняя жаровая труба Medium Blast Tube |  | Длинная жаровая труба Long Blast Tube
[5 empty] | Код Code T1 | Цена Price | Код Code T3 | Цена Price | Код Code T2 | Цена Price
C.120 | BX517 | P20 | D65/65 | 500 - 1200 | 13013568 | 11390 | 13013570 | 11520 | 13013569 | 11480
| BX517/8 | P20 | D50/50 | 500 - 1120 | 13013565 | 10070 | 13013567 | 10200 | 13013566 | 10260
| BX517/8 | P20-40/37 | D50/50 | 500 - 950/1200 | 13006990 | 9050 | 13006992 | 9180 | 13006991 | 9240
| BX517/8 | P300/148 | D30/50 | 800 - 1200 | 13006984 | 8810 | 13006986 | 8940 | 13006985 | 9000
C.160 | BX517 | P20-25 | D80/80 | 800 - 1500/1600 | 13013577 | 12300 | 13013579 | 12430 | 13013578 | 12490
| BX517/8 | P50/37 | D65/65 | 700 - 1350 | 13013574 | 11820 | 13013576 | 11950 | 13013575 | 12010
| BX517/8 | P40 | D50/50 | 800 - 1600 | 13013571 | 10680 | 13013573 | 10810 | 13013572 | 10870
| BX517/8 | P50/37 | D50/50 | 800 - 1600 | 13006993 | 9480 | 13006995 | 9610 | 13006994 | 9670
| BX517/8 | P300/148 | D30/50 | 800 - 1600 | 13005968 | 9240 | 13005970 | 9370 | 13005969 | 9430
C.210 | BX517 | P20-25 | D80/80 | 1100 - 1735/1800 | 13013586 | 12870 | 13013588 | 13000 | 13013587 | 13060
| BX517 | P20-40 | D65/65 | 1100 - 1570/2050 | 13013583 | 12390 | 13013585 | 12520 | 13013584 | 12580
| BX517 | P40 | D50/50 | 1100 - 1700 | 13013580 | 11250 | 13013582 | 11380 | 13013581 | 11440
| BX517/8 | P100/37 | D30/50 | 1100 - 2050 | 13006999 | 10050 | 13007001 | 10180 | 13007001 | 10240
| BX517/8 | P300/148 | D30/50 | 1100 - 2050 | 13005971 | 9810 | 13005973 | 9940 | 13005972 | 10000
C.285 | BX517/8 | P50/37 | D80/80 | 2100 - 2850 | 13013618 | 19740 | - | - | 13013619 | 19990
| BX517/8 | P300/148 | D30/40 | 2100 - 2850 | 13002696 | 16490 | - | - | 13002697 | 16890
C.330 | BX517/8 | P40 | D80/80 | 2100 - 3050 | 13013607 | 20290 | - | - | 13013611 | 20690
| BX517/8 | P150 | D65/65 | 2100 - 3600 | 13013630 | 19640 | - | - | 13013631 | 20040
| BX517/8 | P150-300/148 | D50/50 | 2100 - 3100/3700 | 13002698 | 17280 | - | - | 13002699 | 17680
C.380 | BX517/8 | P150 | D65/65 | 2400 - 3800 | 13013632 | 20800 | - | - | 13013633 | 21200
| BX517/8 | P300/148 | D50/50 | 2400 - 4000 | 13002700 | 18440 | - | - | 13002701 | 18840
C.430 | BX517/8 | P150 | D65/65 | 2800 - 4400 | 13013634 | 21400 | - | - | 13013635 | 21800
| BX517/8 | P300/148 | D50/50 | 2800 - 4600 | 13002702 | 19040 | - | - | 13002703 | 19440
Горелки соответствуют стандарту EN267 - Горелки жидкотопливные (дизтопливо) - Maкс. вязкость 1,5° E при 20° C Burners according to EN267 normative - Fuel : Light oil ( L.C.V. 10.200 kcal/kg - Max. visc 1,5° E at 20° C )

## 13-15 Options Cuenod
ОПЦИИ - OPTIONS - НАИМЕНОВАНИЕ - DESIGNATION Дополнительное оборудование, наборы, варианты - Accessories, kits, variants
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЕЛОК НА ВСЕХ ВИДАХ ТОПЛИВА - REGULATOR OF CAPACITY RC 40 (RWF40) WITH SENSOR | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
KEP13 вода, погружной зонд - water immersion probe | от C 75 до C 210 | Kit | 13007765 | 900
KEP13 вода, зонд - water probe strap on temperature sensor | от C 75 до C 210 | Kit | 13007766 | 830
KA13 воздух - air probe up to 130° C | от C 75 до C 210 | Kit | 13007767 | 970
K40 (regulator RC40 + wiring + notice) probe to order separatly | от C 75до C 210 | Kit | 13006476 | 800
KV16 пар - steam probe up to 16 bar (*) | от C 75 до C 210 | Kit | 13007769 | 1500
LEP13 вода, погружной зонд - water immersion probe | от C 280 до CC 800 | Kit | 13008099 | 930
LEA13 вода, зонд - water probe strap on temperature sensor | от C 280 до CC 800 | Kit | 13008100 | 850
LA13 воздух - air probe up to 130° C | от C 280 до CC 800 | Kit | 13008101 | 1000
LV16 пар - steam probe up to 16 bar (*) | от C 280 до CC 800 | Kit | 13008103 | 1500
(*) Комплект, используемый для давления 9-15 бар. Для других давлений имеются датчики на 1, 4, 10 и 25 бар по той же цене. (*) Kit suitable for pressures between 9 and 15 bar. For other pressures, sensor with 1 - 4 - 10 and 25 bar scales are available at the same price
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЕЛОК НА ВСЕХ ВИДАХ ТОПЛИВА - REGULATOR OF CAPACITY RJ 316 WITH SENSOR | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
UEP13 вода, погружной зонд - water immersion probe | NC 12 - NC16 - NC 21 | Kit | по запросу | 750
UEA13 вода, зонд - water probe strap on temperature sensor | NC 12 - NC16 - NC 21 | Kit | по запросу | 700
UEP13 вода, погружной зонд - water immersion probe | NC 29 - NC 36 | Kit | 3833166 | 750
UEA13 вода, зонд - water probe strap on temperature sensor | NC 29 - NC 36 | Kit | 3833168 | 700
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЕЛОК НА ВСЕХ ВИДАХ ТОПЛИВА - MODULATION KIT & MATCHING PROBE | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
Комплект RWF40 (регулятор нагрузки + проводка) | от C 75 до CC 800 | Kit | 13006476 | 820
Подставка дла RWF40 (вместе c код 13006476 дла….) | от C280 до C520 и CC Range | Поддержка | 13007272 | 80
Наружный зонд - External probe QAC 22 | RC40 & RC41 | ACS | 13018513 | 160
Датчик PT100 (-200°C / +400°C) L = 160 | дла RWF40 | ACS | 65300274 | 200
Датчик QBE пар - steam probe up to 16 bar (*) | дла RWF40 | ACS | по запросу | 700
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ДЛЯ МОДУЛЯЦИОННЫХ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ - VALVE TIGHTNESS CONTROL | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
VPS 504 Серия 01 клапан Dungs | от NC 12 до C 60 | Kit | 13001778 | 530
VPS 504 Серия 02 клапан MBVEF Dungs | от C 75 до C 120 | Kit | 13001795 | 530
VPS 504 Серия 02 клапан VGD VGG Siemens | от C 75 до C 120 | Kit | 13001794 | 680
ШТЕКЕР КОТЛА (WIELAND) : NC.4-9 & NC.29-36 WIELAND MALE PLUG FOR BURNERS : NC.4-9 & NC.29-36 | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
Штекер котла (Wieland) 7-контактный - Male boiler connectors 7 plugs | NC.4-9 & NC.29-36 | ACS | по запросу | 5
Штекер котла (Wieland) 7- и 4-контактный - Male boiler connectors 7 + 4 plugs | NC.4-9 & NC.29-36 | ACS | по запросу | 6
CUENODSCOPE | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
MDE Display Kit - Kомплект дисплея системы MDE | от C 24 до C 60 GAS & OIL | Kit | 13011155 | 300
MDE Display Kit - Kомплект дисплея системы MDE | от C 75 до C 160 OIL | Kit | 13007610 | 250
Cuenodcom Прибор - Комплект "коммуникация через компьютер" | CD ROM + RS232 PC conn. cable (кабель и CD с программой) | Kit | 13011364 | 175
Cuenodscope Прибор - Kit "communication PC" | Portable reader переносное считывающее устройство | Kit | 13016880 | 300
ПК-интерфейс - Система MDE2 | CD ROM + Thermowatt PC conn. cable (кабель и CD с программой) | Kit | 3833018 | 150
ОПЦИИ - OPTIONS - НАИМЕНОВАНИЕ - DESIGNATION Дополнительное оборудование, наборы, варианты - Accessories, kits, variants
РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (Подставка для Реле максимального давления) MAX. GAS PRESSURE SWITCH (Pressure switch support) | 2,5 ... 50 mbar | Kit + Поддержка максимального давления | 13 021 944 | 160
|  |  | 13 020 755 | 40
МАНОМЕТР ДЛЯ ВОЗДУХА & ГАЗА + КНОПОЧНЫЙ КРАН AIR & GAS PRESSURE GAUGE + PUSH BUTTON | 0…60 mbar | Kit | 13002181 | 250
| 0…100 mbar | Kit | 13018509 | 250
| 0…400 mbar | Kit | 13018510 | 250
НЕПРЕРЫВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ - PERMANENT VENTILATION KIT | от NC 4 to NC 9 GAS | Kit | 13014400 | 200
| от NC 12 to CC 800 GAS | Kit | 13006356 | 220
ПОСТ ВЕНТИЛЯЦИЯ - POST VENTILATION KIT | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
C 28 and C 34 DUAL FUEL - Комбинированные горелки | C 28 & C 34 | Kit | 13018501 | 280
from NC 12 to C 54 GAS - Газовые горелки | от NC 12 до C 54 | Kit | 13014290 | 300
C 60 GAS - Газовые горелки | C 60 | Kit | 13018124 | 260
from C 75 to C 210 GAS - Газовые горелки (Reccomended for LPG Operation) | от C 75 до C 210 | Kit | 13014510 | 220
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОТЛА FACADE BOILER PLATE | ТМодель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
CP1 | от NC 4 до NC9 | ACS | 13018495 | 70
CP2 | от NC 12 до NC21 | ACS | 13018496 | 70
CP31 | NC 29 - NC36 | ACS | 3833151 | 120
CP3 | C 28 - C 34 | ACS | 13018497 | 150
CP4 | от C 43 до C 100 | ACS | 13018499 | 180
CP5.1 | от C 120 до C210 | ACS | 13008019 | 230
CP6 | от C 280 до C 520 & CC 500 | ACS | 13018500 | 260
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА EXTERNAL AIR INTAKE CONNECTION KIT | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
RG4 (диам. Ø 50 mm, ориентируемая - orientable) | NC 4 & NC 6 | Kit | 13004320 | 110
RG9 (диам. Ø 50 mm) | NC 4, NC 6 & NC 9 | Kit | 13011996 | 50
RG10 (диам. Ø 100mm) | от NC 12 до NC 21 | Kit | 13018822 | 60
RG11 (диам. Ø 160 mm) | от NC 29 до NC 36 | Kit | 3833152 | 300
RG2 (диам. Ø 160 mm) | от C 43 до C 60 | Kit | 13002031 | 330
RG3 (диам. Ø 250 mm) | от C 70 до C 210 | Kit | 13001567 | 990
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (коробка) - SOUND PROOFING BOX | уменьшение шума noise reduction : 15/20 dB(A) | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
CI.20 | от NC 12 до NC 21 | ACS | 13021659 | 1500
CI.21 | от NC 29 до NC 36 | ACS | 14000401 | 1500
CI.22 | от C 43 до C 60 | ACS | 13019309 | 1800
CI.23 | от C 75 до C 100 | ACS | 13019310 | 2200
CI.24 | от C 120 v C 210 | ACS | 13019311 | 2500
CI.25 | от C 280 до C520 | ACS | 13019312 | 3600
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ (коробка) - SOUND PROOFING BOX | уменьшение шума noise reduction : 20/25 dB(A) | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
CI.32 | от C 43 до C 60 | ACS | 13019313 | 2000
CI.33 | от C 75 до C 100 | ACS | 13019314 | 2750
CI.34 | от C 120 до C 210 | ACS | 13019315 | 3300
CI.35 | от C 285 до C 520 | ACS | 13019316 | 4600
ОПЦИИ - OPTIONS - НАИМЕНОВАНИЕ - DESIGNATION Дополнительное оборудование, наборы, варианты - Accessories, kits, variants
ПОТЕНЦИОМЕТР - CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETERS | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
SQN 31 : (C 75 to C 210) -/- SQM 10 / 20 : (C 280 to CC 800) -/- SQM 50 (C 75 to C 210 DUAL FUEL)
Простая - single ASZ 12.703 | Катушка Coil (Max: 50 mA) | ACS | 13018502 | 170
Простая - single ASZ 12.703 + крышка - cover SQN | Катушка - Coil (Max: 50 mA) | Kit | 13002293 | 210
Двойная - double ASZ 22.703 | Катушка - Coil (Max: 50 mA) | ACS | 13018503 | 280
Двойная - double ASZ 22.703 + крышка - cover SQN | Катушка - Coil (Max: 50 mA) | Kit | 13002294 | 320
Простая - single ASZ 12.803 | Пластиковая дорожка Plastic path (Max : 0,1 mA) | ACS | 13018504 | 210
Простая - single ASZ 12.803 + крышка - cover SQN |  | Kit | 13002295 | 250
Двойная - double ASZ 22.803 |  | ACS | 13018505 | 320
Двойная - double ASZ 22.803 + крышка - cover SQN |  | Kit | 13002296 | 360
для сервомотора - for servomotor Berger STA 19 | от NC 12 до C 54 | ACS | 13014857 | 300
ВАРИАТОР СКОРОСТИ - VARIATRON - SPEED VARIATOR | Модель - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
1,1 TT Макс мощность мотора - Motor power : 1,1 kW | C75 наружный - external mounting | ACS | 3832690 | 1450
1,5 TT Макс мощность мотора - Motor power : 1,5 kW | C100 наружный - external mounting | ACS | 3832691 | 1650
2,2 TT Макс мощность мотора - Motor power : 2,2 kW | C120 & C160 наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832692 | 1750
3 TT Макс мощность мотора - Motor power : 3 kW | C210 наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832693 | 1850
4 TT Макс мощность мотора - Motor power : 4 kW | C285 & C330 наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832694 | 2100
5,5 TT Макс мощность мотора - Motor power : 5,5 kW | C380 наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832695 | 2400
7,5 TT Макс мощность мотора - Motor power : 7,5 kW | C430 (< 3500 kW) наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832696 | 2900
11 TT Макс мощность мотора - Motor power : 11 kW | C430 (C520 included) наружный external mounting - external mounting | ACS | 3832697 | 3200
15 TT Motor power : 15 kW | от CC500 до CC800 | ACS | 3832698 | 4200
18,5 TT Motor power : 18,5 kW | от CC500 до CC800 | ACS | 3832699 | 4800
22 TT Motor power : 22 kW | от CC500 до CC800 | ACS | 3832700 | 5700
K1,5 TT Макс мощность мотора - Motor power : 1,5 kW integrated | C75 - C100 встроен в горелку | Kit | 13017284 | 2000
K2,2 MT Макс мощность мотора - Motor power : 2,2 kW integrated | C120 - C210 встроен в горелку | Kit | 13017285 | 2250
F1,5 / 2,2 фильтр - filter CEM | K1,5 TT to K2,2TT | Kit | 13018175 | 750
Вентилятор / Ventilator for Duo Block burner CC501/CC801 | Тип - Models | Классиф. ClassifIcation | Код Code | Цена Euro
ART 402/2N4A from 0,47m3/s - 228daPa to 0,85m3/s - 190daPa (2,2kW) | CC Range | ACS | 13020962 | 2920
ART 401/2N4A from 0,53m3/s - 265daPa to 1,06m3/s - 185daPa (3,0kW) | CC Range | ACS | 13020961 | 2990
ART 452/2N4A from 0,60m3/s - 305daPa to 1,18m3/s - 260daPa (4,0kW) | CC Range | ACS | 13020964 | 3690
ART 451/2N4A from 0,67m3/s - 345daPa to 1,50m3/s - 230daPa (5,5kW) | CC Range | ACS | 13020963 | 3790
ART 502/2N4A from 1,06m3/s - 375daPa to 1,32m3/s - 350daPa (7,5kW) | CC Range | ACS | 13020965 | 4480
ART 501/2N4A from 1,18m3/s - 420daPa to 1,90m3/s - 320daPa (11,0kW) | CC Range | ACS | 13020966 | 5050
ART 562/2N4A from 1,32m3/s - 470daPa to 1,90m3/s - 445daPa (11,0kW) | CC Range | ACS | 13017308 | 6390
ART 561/2N4A from 1,70m3/s - 520daPa to 2,65m3/s - 425daPa (15,0kW) | CC Range | ACS | 13020968 | 6480
ART 632/2N4A from 2,12m3/s - 615daPa to 2,65m3/s - 585daPa (22,0kW) | CC Range | ACS | 13017304 | 8640
ART 631/2N4A from 2,12m3/s - 705daPa to 3,75m3/s - 550daPa (30,0kW) | CC Range | ACS | 13014695 | 9630
ART 712/2N4A from 3m3/s - 785daPa to 4,25m3/s - 715daPa (37,0kW) | CC Range | ACS | 13014569 | 11330
ART 711/2N4A from 3m3/s - 900daPa to 4,75m3/s - 760daPa (45,0kW) | CC Range | ACS | 13016919 | 11990